UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

VICERRECTORÍA DE BIENESTAR Y PASTORAL UNIVERSITARIO

MANUAL DE MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE SALUD

SEPTIEMBRE DE  2016

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION ________________________________________________      4

OBJETIVOS _____________________________________________________      5

ALCANCE _______________________________________________________    5

1. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA _________________________      6

1.1 Mantenimiento preventivo ___________________________________      6

1.2 Mantenimiento correctivo ___________________________________       6

### 2. GENERALIDADES _____________________________________________     6 - 7

### 3. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL COMITÉ DE CALIDAD ______       7 – 8

### 4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

### DE LA PLANTA FISICA __________________________________________     9 - 10

5.  BIBLIOGRAFIA _____________________________________________        13

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A. Programación del proceso de mantenimiento preventivo     11

Anexo B. Flujograma                                                                                       11

INTRODUCCION

Con este manual se pretende que el mantenimiento en las instalaciones locativas del área de los servicios de salud de la UCM, describa la Planificación de tareas de mantenimiento periódicas necesarias,  para  llevar a cabo la resolución de problemas presentados por el uso de instalaciones, equipos, material, etc., facilitando un buen ambiente de trabajo en áreas adecuadas, limpias e higiénicas, creando una cultura de preservación y cuidado de las instalaciones como una actividad permanente y continua la cual debe ser realizada ajustada a un estricto control de gastos, para racionalizar el uso de los ingresos correspondientes al servicio prestado.

OBJETIVOS

- Garantizar el mantenimiento y conservación del área donde funcionan los servicios de salud de la UCM, para dar cumplimiento a la normatividad vigente referente a las condiciones de habilitación.

- Tener cuidado con las instalaciones, para prevenir posibles daños y así garantizar una atención de calidad.

- Asumir anualmente un cronograma de mantenimiento con el fin de evitar problemas en el funcionamiento de los equipos e instalaciones de los servicios de salud.

- Tener en cuenta la reparación de daños causados por deterioros normales del uso de los sistemas o por acciones extrañas o imprevistas.

ALCANCE

El procedimiento aplica para toda el área de servicios de salud, inicia desde el diagnostico de las necesidades pasando por el desarrollo de las actividades de mantenimiento programadas según cronograma de actividades y finaliza en el momento en que se cumple con las actividades de mantenimiento pertinentes.

Los responsables del procedimiento son: la dirección de los servicios de salud, auditoria de servicios de salud, coordinación de planta física y coordinador de mantenimiento.

- MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA

Es el cuidado que se le da a las instalaciones, para prevenir posibles fallos, se debe tener en cuenta desde la ubicación física hasta el uso que se le va a dar, así como los cuidados especiales cuando no se está utilizando. Hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo.

  - Mantenimiento preventivo: Es el que se efectúa con el fin de evitar problemas en el funcionamiento de los componentes de un sistema.

  - Mantenimiento correctivo: Tiene en cuenta las acciones de reparación de daños causados por deterioros normales del uso de los sistemas o por acciones extrañas o imprevistas.

- GENERALIDADES

El buen funcionamiento de las instalaciones físicas de los servicios de salud, garantiza los diferentes suministros de electricidad, agua, informática, telefonía, todos ellos vitales para el correcto funcionamiento de las actividades asistenciales que se llevan a cabo en los servicios de salud de la UCM.

Para que las instalaciones realicen sus funciones en cualquier momento, dentro del Comité de calidad se definen y coordinan, las necesidades de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones garantizando así las mejores condiciones para la atencion.

Con este manual se facilita la información necesaria para la correcta programación y utilización de los recursos disponibles para el buen desarrollo del mantenimiento.

- ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL COMITÉ DE CALIDAD

- El Comité de calidad tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento al cronograma de mantenimiento.

- Realizar y ejecutar un diagnostico sobre las necesidades en materia de infraestructura, de acuerdo a las resoluciones: 4445 de 1996, 1441 de 2013 y 2003 de 2014.

- Elaborar y ejecutar un plan anual de mantenimiento periódico, contrarrestando el deterioro natural o inducido de la infraestructura física de la Institución, manteniendo los estándares establecidos en las resoluciones: 4445 de 1996, 1441 de 2013 y la 123 de 2012.

- Elaboración de Proyectos de inversión para la Construcción, Ampliación y/o Remodelación de la infraestructura y realizar recomendaciones sobre los proyectos ya existentes.

- Realizar un diagnóstico con relación a las recomendaciones emanadas por los ingenieros o arquitectos asesores responsables para determinar los recursos y obras que se tendrán que ejecutar para el cumplimiento de los estándares de Infraestructura definidos en la normatividad vigente.

- Coordinar los elementos necesarios para realizar las actividades de mantenimiento.

- Presentar informes periódicos sobre los avances, problemas y necesidades detectados en materia de infraestructura y mantenimiento.

- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA

| DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | PHVA | ACTIVIDAD / CRITERIOS | RESPONSABLE | REGISTRO |
| 1 | H | Diligenciamiento del formato mantenimiento correctivo | Comunidad UCM | Formato de mantenimiento correctivo |
| 2 | H | Cotización de material o mano de obra - Presentación de una cotización cuando el valor es menor al millón de pesos - Presentación de tres cotizaciones y cuadro comparativo si el valor del producto es de más de un millón de pesos. | Coordinación de planta física Proveedor externo, contratistas, proveedores de materiales | Cotización física o electrónica y cuadro comparativo |
| 3 | H | Selección de proveedores | Coordinación de planta física | Formato de evaluación a proveedores |
| 5 | P | Elaboración del plan de trabajo - Solo se elaborará esta actividad cuando el tiempo de entrega es mayor a un día. | Coordinación de planta física | Plan de trabajo |
| 6 | H | Elaboración de ruta y orden de servicio - En caso de que el monto sea superior - a un millón de pesos | Coordinación de planta física | Formato de ruta |
| 7 | H | Pedido de material para la ejecución de las actividades | Coordinación de planta física | Formato de pedido |
| 8 | V | Supervisión de la actividad de mantenimiento - En caso de que el monto sea menor a un millón de pesos se realizan actividades de supervisión - En caso de que el monto sea mayor a un millón de pesos se realiza una interventoría | Coordinación planta física y personal de mantenimiento | Formato de mantenimiento correctivo Actas de inicio, Actas de comité de obra y Actas de Terminación |
| 9 | H | Actualización de planos en caso de que sean adecuaciones locativas | Coordinación planta física | Planos digitales |

ANEXO A.  PROGRAMACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| ACTIVIDADES | PERIODICIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO SISTEMA DE REDES | SEMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de circuitos eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de elementos eléctricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de grifería de lavamanos, sanitarios y pocetas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de sifones y desagües. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza, revisión y reparación de tuberías sanitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | ANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación del cielorraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y reparación de ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de vidrios, si se requiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de puertas y chapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuco y pintura de paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento áreas adyacentes | SEMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recogida de desechos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fumigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de canales y bajantes | ANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado de fachada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de zona dura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO B.  FLUJOGRAMA

INICIO

Diligenciamiento del formato mantenimiento correctivo

Cotización de material o mano de obra

Selección de proveedores

Elaboración del plan de trabajo

Elaboración de ruta y orden de servicio

Pedido de material para la ejecución de las actividades

Supervisión de la actividad de mantenimiento

Actualización de planos en caso de que sean adecuaciones locativas

INICIO

- BIBLIOGRAFIA

- Proceso de infraestructura. sistema de gestión.  .edu.co/.../oinf- docsigec.www3.unicordoba 001_plan%20de%20mante...‎

- Mantenimiento y conservación de obras físicas. www.iadb.org/.../mantenimiento-y-conservacion-de-obras-fisicas-y-equi...‎

- Manual de infraestructura. 2026%20%20mesa%2033%20-%20vers...‎ www.seescyt.gov.do/.../libro%.

- Infraestructura – instalaciones físicas www.creosltda.com/.../5perspectivas_arquitectura_hospitalaria.pdf ‎

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoria de servicios de salud | Aseguramiento de la Calidad | Rectoría | Septiembre de 2015 |

- CONTROL DE CAMBIOS

| ITEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Integración de estructura documental al SIG | Control de Documentos |