## Hoja1
|  | VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DUCHAS DE EMERGENCIA Y FUENTES LAVAOJOS | [11 empty] | CÓDIGO | GRE-F-64
[14 empty] | VERSIÓN | 1
[14 empty] | PÁGINA | 1 de 1
UBICACIÓN: __________________________________________________________________
CRITERIO |  | I SEMESTRE | [5 empty] | II SEMESTRE | [5 empty] | OBSERVACIONES
|  | FECHA (aaaa-mm-dd) |  | FECHA (aaaa-mm-dd) |  | FECHA (aaaa-mm-dd) |  | FECHA (aaaa-mm-dd) |  | FECHA (aaaa-mm-dd) |  | FECHA (aaaa-mm-dd)
|  | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
Señalización adecuada
Fácil Acceso
Acceso libre de obstáculos
Estado de la instalación (Llaves de paso y tubería)
Estado manija de descarga
Orificios de salida sin obstrucción
Orificios de salida de fuentes lavaojos cuentan con protectores cubre-boquilla en buen estado
Funcionamiento correcto de la válvula de apertura del Lavaojos de Emergencia y el agua comienza a fluir en 1 segundo
Presión adecuada del agua de salida
Color transparente del agua
Estación lavaojos limpia
La ducha y el lavaojos funcionan simultáneamente
Sifón de salida de agua con rejilla anti-insectos
RESPONSABLE CALER
Durante la inspección se toma evidencia fotográfica y videográfica la cuál se envía a la unidad de Seguridad y Salud en el trabajo- SST
CONVENCIONES: C: CUMPLE NC: NO CUMPLE
VERIFICADO POR:_________________________
FECHA:___________________________________
| Elaboró |  | Revisó | [10 empty] | Fecha
| Coordinación Central Administrativa de Laboratorios, Equipos y Reactivos - CALER |  | Aseguramiento de la calidad | [10 empty] | Mayo 2025
Control de cambios
|  | Ítem | Modificación | [10 empty] | Fecha